## Tabelle1
Kunde: |  |  | Ort: |  |  | Datum:
Strasse:
Bedarf/Leistungsaufnahme:
Nach Typenschildangabe: |  |  |  | Nach Effektivmessung:
Zuordnung/Konfiguration: |  | Leistung in VA, W oder A eingeben
Gerät/Typ/Bezeichnung | Betriebsystem | VA | Watt | A (230V NT) | Anzahl | VA ges. | Watt ges. | Watt (A) | Zuordnung | Zuordnung | allg.Anford.
|  | 100 |  |  | 1 | 100 | 0 | 0
|  |  | 100 |  | 1 | 0 | 100 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 460
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
geplante Erweiterungen:
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
Summe in VA | [5 empty] | 100
Summe in Watt | [6 empty] | 100
Summe in Watt (A) | [7 empty] | 460
Summe Watt * Cos phi (Faktor 1,4 *) ergibt Leistung in VA |  |  |  | 1.4 |  | 784
Gesamtlast in VA | [5 empty] | 884
* ca Wert als Planungshilfe , kann je nach USV und USV Typ. Variieren.
Gesamtlast in VA | [5 empty] | 884
Laufzeit gewünscht: |  |  |  | min.
Produktbestimmung |  |  |  |  | Produkt | Kapazität (VA) | Preis (€)
|  | Ü-Zeit |  | min.
|  | Ü-Zeit |  | min.
|  | Ü-Zeit |  | min.
Optionen:
Gesamtpreis in € zzgl.Fracht + MwSt.
Gesamtpreis in € zzgl.Fracht + MwSt.
Weitere Planungsinformationen:
Stromversorgung/Raum: | eigener Stromkreis |  | ja/nein | Anz. Phasen: |  | 1 oder 3 | Absicherung |  |  | xx A
Serverschränke 19" |  |  | ja/nein | Steckdosen-Leisten |  | ja/nein | Anzahl Abgänge |  |  | X
PC/Server pro 19"-Schrank |  |  | X
Betriebssystem für den Shutdown (NT/2000) |  |  | ja/nein | XP/2003 |  | ja/nein | UNIX/LINUX |  |  | ja/nein
Netzwerk (ein Netz IP-Kreis) |  |  | ja/nein | mehrere Netze |  | ja/nein
Notstromgenerator |  |  | ja/nein | Leistung kW |  | xx kW
Ext. Signalisation (Schaltkontakte) nötig |  |  | ja/nein
vorhandene USV`n Typ/Hersteller/Anzahl |  |  | Hersteller | Anzahl | Typ | Leistung (VA) |  |  | letzter Batterietausch
© ATECO EDV GmbH
Angaben können nur Richtwerte sein, ohne Gewähr.
©